污水站挥发性气体治理项目采购招标公告

福建三农新材料有限责任公司对污水站挥发性气体治理项目采购进行企业自主招标。具备以下条件并同意有关要求的公司，请在指定的时间内报名参加。现将有关事宜公布如下：
一、招标人名称：福建三农新材料有限责任公司
二、招标人地址：三明市三元区莘口黄砂村渡头坪21号

三、项目建设地址：三明市三元区莘口黄砂村渡头坪21号厂区内。
三、招标项目：

污水站挥发性气体治理项目1套。要求如下：

将污水调节池加盖密封，将污水中所产生的废气进行集中回收处理，实现有组织排放。工程完毕后应达到石油化学工业污染物排放标准（GB31571—2015（含 2024 年修改单））

1.加盖密闭：

加盖范围：含氟废水调节池2个、有机废水调节池1个；厌氧池3个、有机废水沉淀池1个（有机系统）。加盖面积：调节池面积约600平方米；有机系统面积约200平方米。

2.尾气处置系统：

 设置必要的收集、洗涤、排放等设施，实现达标排放。

3.买卖双方需技术交流沟通，提供全套完整的项目方案。

4.工程范围包括：设计、安装、调试指导等

四、投标人资质要求：
1、在国内注册具有独立法人资格，具有履行本次招标所必须的专业技术和资质能力，提交有能力履行本次招标项目的证明文件。

2、投标人必须具备近三年在相关行业有类似项目业绩。
3、具备相应质量保证能力、并提供相应证明（如质量认证证书、同行业推荐信函等）；
4、参加单位须提供：营业执照、税务登记证、资质证明文件、法人授权委托书。
五、投标人须知：
1、招标前，投标人需先与三农公司采购部联系登记，然后与公司进行技术交流并通过资格预审。
2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，本公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3、商务谈判前，需递交投标保证金。
六、招标时间及地点：待定。
七、报名时间：至2024年11月30日止。
八、报名地点及联系方式：

采购部：电话：0598-8238032 传真：0598-8238449

邮箱： 2287723017@qq .com（请注明单位名称、联系人及电话、参与投标项目）
联系人：薛先生13859119180（业务）、余工18650981879（技术）